**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των εργασιών ‘ συντήρησης των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης του πυροσβεστικού συγκροτήματος των κτηρίων Διοίκησης και Ξενία Α΄της Πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική έκθεση , με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 655,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.

Για την εισήγηση έγκρισης ανάδειξης Αναδόχου , θα πρέπει προηγουμένως ο μειοδότης να έχει προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά : (α) φορολογική ενημερότητα , β) ασφαλιστική ενημερότητα και (γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την **Δευτέρα 31-07-2017 και ώρα 11:00π.μ** επικοινωνώντας μετο Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας , *(Διεύθυνση:Λόφος Παν/μίου Αιγαίου κτήριο Διοίκησης* *(όνομα υπαλλήλου :Νίκος Μιχαλάκης τηλ. επικοινωνίας 22510 36951 )* ή στέλνωντας απ’ ευθείας με ηλεκτρονική αποστολή στο e mail: [mihalakis@aegean.gr](mailto:mihalakis@aegean.gr) συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Μυτιλήνη, 21-07-2017

**ΕΡΓΟ :** **συντήρηση των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης** **πυροσβεστικού συγκροτήματος των κτηρίων Διοίκησης και Ξενία Α΄.**

Στο υπόγειο του κτηρίου Διοίκησης και στο υπόγειο του κτηρίου Ξενία Α΄ υπάρχει εγκατεστημένο το συγκρότημα ηλεκτρο-πετρελαιοκινητων αντλιών πυρόσβεσης των κτηρίων.

Έπειτα από δοκιμή που έγινε από τον ανάδοχο υδραυλικό για τη 4τραμηνη προληπτική εκκίνηση των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης για τον έλεγχο σωστής λειτουργίας τους διαπιστώθηκε ότι δε μπορεί να γίνει η εκκίνηση τους καθώς οι πετρελαιοκίνητες μηχανές πυρόσβεσης βρίσκονταν σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα ( μεγαλύτερο των 18 μηνών ).

Βάση των παραπάνω και προκειμένου να μπορέσει να γίνει η εκκίνηση των πετρελαιοκίνητων μηχανών πυρόσβεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση αυτών

Η εργασίες που θα γίνουν και για τις δυο πετρελαιοκίνητες μηχανές είναι:

Αντικατάσταση λαδιών , φίλτρων λαδιού , φίλτρων πετρελαίου , φίλτρων αέρος , μπαταριών.

Καθαρισμός – συντήρηση ρεζερβουάρ πετρελαίου .

Ρύθμιση των αντλιών πετρελαίου και γενικός έλεγχος των κινητήρων.

Το προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 655,20 €

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Ο Ανάδοχος , πριν την κατάθεση προσφοράς , θα έχει πλήρως ελέγξει με αυτοψία του , μαζί με αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το συγκρότημα ηλεκτρο-πετρελαιοκινητων μηχανών αντλιών πυρόσβεσης των Διοίκησης και Ξενία Α΄ όπου είναι εγκατεστημένες .

Οι συντάξαντες

Βαχαράκης Μιχάλης Δημήτρης Ρουμελιώτης

Ηλεκτρολόγος μηχ/κος ΤΕ  

**Οικονομική προσφορά**

**Του :** …………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή ανάθεση Υπηρεσιών / προϋπολογισμός πρό ΦΠΑ. .** | Συνολική Προσφερόμενη Τιμή  σε € προ ΦΠΑ | Συντελεστής ΦΠΑ  17% | Συνολική Προσφερόμενη Τιμή  σε € με τον ΦΠΑ |
| Με την παρούσα , προσφέρω τις παρακάτω εργασίες μου (μετα υλικών ) , που θα αφορούν στις δυο πετρελαιοκίνητες μηχανές και αυτές αναλυτικά θα είναι:  Αντικατάσταση λαδιών , φίλτρων λαδιού , φίλτρων πετρελαίου , φίλτρων αέρος , μπαταριών.  Καθαρισμός – συντήρηση ρεζερβουάρ πετρελαίου .  Ρύθμιση των αντλιών πετρελαίου και γενικός έλεγχος των κινητήρων.  Το προϋπολογιζόμενο κόστος υλικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 655,20 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.  Πριν την κατάθεση προσφοράς , μου έχω πλήρως ελέγξει με αυτοψία του , μαζί με αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκρότηματα ηλεκτρο-πετρελαιοκινητων μηχανών αντλιών πυρόσβεσης των Διοίκησης και Ξενία Α΄ όπου είναι εγκατεστημένα. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | .   * Δηλώνω ότι άμεσα μετά την ανάθεση , θα προσκομίσω στην υπηρεσία σας , τα δικαιολογητικά Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,   Ποινικό Μητρώο , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία:.   * Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών μετά των υλικών : ……………………………………………………….   από την ημέρα της ανάθεσης . |
|  |  |

Μυτιλήνη ,

……./ ………. /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ονομ/μο - Σφραγίδα - Υπογραφή)