###### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

###### ΕΡΓΟ: Συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης και των αντίστοιχων Πυρανιχνευτών στο κτήριο ιδιοκτησίας  του Παν. Αιγαίου επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, για τις ανάγκες του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Παν. Αιγαίου στην Αθήνα για το έτος 2023

###### Για την Συντήρηση του όλου Συστήματος Πυρανίχνευσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Για την Συντήρηση του όλου Συστήματος Πυρανίχνευσης απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

- Έλεγχος  τυχόν σφαλμάτων που εμφανίζονται στον  Πίνακα Πυρανίχνευσης και διόρθωση αυτών.

- Έλεγχος ιστορικού ψευδοσυναγερμών  και λήψη των κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη τους.

- Αντικατάσταση συσσωρευτών και έλεγχος συνδέσεων αυτών

- Έλεγχος ανιχνευτών και κομβίων  συναγερμού για την διαπίστωση της κατάστασης αυτών και της κανονικής λειτουργίας τους στο σύστημα Πυρανίχνευσης

- Έλεγχος για το αν  όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνητό τρόπο.

- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή, φθορά ή βλάβη στην εγκατάσταση.

- Δοκιμές και  έλεγχος του συστήματος στο σύνολό του για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία

- Συμπληρώνεται  και δίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας του Συστήματος

- Ενημέρωση του προσωπικού στις λειτουργίες του συστήματος και στις ενέργειες που θα προβεί για την έγκαιρη αντιμετώπιση της φωτιάς.

- Η διενέργεια των πιο πάνω προγραμματισμένων ελέγχων πιστοποιεί και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του φύλλου ελέγχου και συντήρησης

###### Η διενέργεια των πιο πάνω προγραμματισμένων ελέγχων πιστοποιεί και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, η οποία αποδεικνύεται με την υπογραφή του φύλλου ελέγχου και συντήρησης.

###### Ο  Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών σε  τρεις ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες