| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | |
| --- | --- | --- |
|  | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** |
| **Τμήμα 1** | **Εξοπλισμός Εργαστηριακών Χώρων Λεωφόρου Δημοκρατίας με πάγκους εργασίας και αποθηκευτικούς χώρους (κουτιά και ράφια)** |  |
| **1.1** | **Εξοπλισμός Εργαστηριακού Χώρου Νο 2 (ΦυΧηΒιο) με πάγκους εργασίας και αποθηκευτικούς χώρους** |  |
| 1.1.1 | Πάγκος Εργασίας (Κουζίνας) μήκους 29m, πλάτους 60cm και πάχους 4cm | NAI |
| 1.1.2 | 25 Κουτιά μελαμίνης πάχους 16mm, διαστάσεων (cm) (ΜxΠxΥ) 50x55x85, 1 ράφι, πόδια των 7cm, πλάτη από μελαμίνη άσπρη πάχους 9mm | NAI |
| 1.1.3 | 2 Κουτιά νεροχύτη, μελαμίνης, πάχους 16mm, διαστάσεων (cm) (ΜxΠxΥ) 70x55x85, 2 πόρτες, πόδια 7cm, πλάτη από μελαμίνη άσπρη πάχους 9mm | NAI |
| 1.1.4 | Ένας νεροχύτης πάγκου κουζίνας διαστάσεων (cm) (ΜxΠ) 50x50, βαθύς | NAI |
| 1.1.5 | Αρμοκάλυπτρα, σόκορα, ενώσεις και τελειώματα (των πάγκων και των κουτιών) | NAI |
| **1.2** | **Εξοπλισμός Εργαστηριακού Χώρου Νο 7 (Μονάδα Διατροφής) με πάγκους εργασίας και αποθηκευτικούς χώρους** |  |
| 1.2.1 | Πάγκος Εργασίας (Κουζίνας) μήκους 6m, πλάτους 60cm και πάχους 4cm | NAI |
| 1.2.2 | 5 Κουτιά μελαμίνης πάχους 16mm, διαστάσεων (cm) (ΜxΠxΥ) 50x55x85, 1 ράφι, πόδια των 7cm, πλάτη από μελαμίνη άσπρη πάχους 9mm |  |
| 1.2.3 | 1 Κουτί νεροχύτη, μελαμίνης, πάχους 16mm, διαστάσεων (cm) (ΜxΠxΥ) 70x55x85, 2 πόρτες, 4 πόδια 7 cm, πλάτη από μελαμίνη άσπρη πάχους 9mm | NAI |
| 1.2.4 | Αρμοκάλυπτρα, σόκορα, ενώσεις και τελειώματα (των πάγκων και των κουτιών) | NAI |
| **1.3** | **Εξοπλισμός Εργαστηριακού Χώρου Νο 1 (Τεχνολογίας Τροφίμων – Κοινό) με πάγκους εργασίας και αποθηκευτικούς χώρους** |  |
| 1.3.1 | Πάγκος Εργασίας (Κουζίνας) μήκους 4,20m, πλάτους 60cm και πάχους 4cm | NAI |
| 1.3.2 | 3 Κουτιά μελαμίνης πάχους 16mm, διαστάσεων (cm) (ΜxΠxΥ) 50x55x85, 1 ράφι, 4 πόδια των 7cm, πλάτη από μελαμίνη άσπρη πάχους 9mm | NAI |
| 1.3.3 | 1 Κουτί νεροχύτη, μελαμίνης, πάχους 16mm, διαστάσεων (cm) (ΜxΠxΥ) 70x55x85, 2 πόρτες, 4 πόδια 7cm, πλάτη από μελαμίνη άσπρη πάχους 9mm | NAI |
| 1.3.4 | Αρμοκάλυπτρα, σόκορα, ενώσεις και τελειώματα (των πάγκων και των κουτιών) | NAI |